## Teil 1 Ing.-Leistungen
Teil 1: Ingenieurleistungen
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Stunden geschätzt | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
1.1 | entfällt | psch. | Grundlagenermittlung und Abstimmung des Programms für die Orientierende Untersuchung - Sichten der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen - Ermitteln der zu beachtenden Randbedingungen und relevanten Sachverhalte - Abstimmung des Bearbeitungsumfangs und des Untersuchungs- programms mit dem Auftraggeber - Termindetailabstimmung - Ermittlung von Ansprechpartnern |  | nur GP |  | s
1.2 | entfällt | psch | Mitwirken bei der Vergabe: - Mengenermittlung und Aufgliederung nach Einzelpositionen - Anfertigen der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnissen (unter Mitverwendung der Muster des LfU-Merkblattes 3.8/2) - Vorbereitung der Vergabeunterlagen (Vorlagen WWA) - fachliche Prüfung der Angebote - Erstellung eines Preisspiegels - Erarbeitung eines Vergabevorschlages |  | nur GP
1.3 | 1 | psch | Erstellen Arbeits- und Sicherheitsplan (gemäß Abschnitt 8.3 der DGUV-Regel 101-004/ bisher BGR 128) |  | nur GP
1.4 | Organisation, Koordination und Begleitung der Untersuchungen (inkl. Ortstermine) - Organisation der durchzuführenden Feldarbeiten, der Probenahme und der Untersuchungen - Festlegung der Untersuchungspunkte vor Ort bei einem gemeinsamen Termin mit dem Auftraggeber· - Fachtechnische Betreuung und Begleitung der Untersuchungen, der Probenahme, Überwachung der Ausführung und der Einhaltung des Untersuchungsprogramms - Übernahme der Aufsicht gemäß DGUV Regel 101-004/bisher BGR 128 (Abschnitt 6.2) - Rechnungskontrolle
1.4.a | entfällt | Std. | Abrechnung nach Stundenaufwand | °°°°
1.4.b | entfällt | psch | Abrechnung pauschal |  | nur GP
1.5 | Koordinator gemäß DGUV Regel 101-004/bisher BGR 128 - Gestellung eines Koordinator über die gesamte Bauzeit · - Übernahme der Koordinationsaufgaben gemäß DGUV Regel 101-004, insbesondere Abschnitt 5.2
1.5.a | entfällt | Std. | Abrechnung nach Stundenaufwand | °°°°
1.5.b | entfällt | psch | Abrechnung pauschal |  | nur GP
1.6 | Koordinator gemäß BaustellV Bestellung eines Koordinators gemäß den Anforderungen der BaustellV und der mitgeltenden Bestimmungen über die gesamte Dauer der Baumaßnahme inkl. Übernahme der Koordinationsaufgaben gemäß BaustellV (insbesondere RAB 30)
1.6.a | entfällt | Std. | Abrechnung nach Stundenaufwand | °°°°
1.6.b | entfällt | psch | Abrechnung pauschal |  | nur GP
1.7 | entfällt | psch | Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß BaustellV Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß den Anforderungen der Baustellenverordnung und den mitgeltenden Bestimmungen (Hinsichtlich der Mindestanforderungen insbesondere RAB 31) |  | nur GP
1.8 | entfällt | psch | Planung und Organisation der fachgerechten Entsorgung von kontaminiertem Boden / und / Grundwasser - Veranlassen und Auswerten der erforderlichen Deklarationsanalytik für kontaminierten Boden / und / Grundwasser· - Klärung der Einleitbestimmungen für kontaminiertes Grundwasser und Beantragen der erforderlichen Einleitgenehmigungen· - Planung und Organisation der fachgerechten Entsorgung (inkl. Transport) von kontaminiertem Bohrgut und Grundwasser in Abstimmung mit dem Auftraggeber (inkl. der erforder- lichen Begleitscheine und Entsorgungsnachweise)· - Rechnungsprüfung und Weiterleitung der Rechnungen an den Auftraggeber |  | nur GP
1.9 | entfällt | psch | Auswertung und Beurteilung - Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse der Orientierenden Untersuchung· - Durchführen einer Sickerwasserprognose gemäß LfW- Merkblatt 3.8/1· - Beurteilung und Gefährdungsabschätzung für die einzelnen Wirkungspfade· - Beschreibung des weiteren Handlungsbedarfs |  | nur GP
1.10 | Dokumentation / Berichtserstellung
1.10.1 | entfällt | psch | Dokumentation der Ergebnisse und Erstellen eines Berichtes - Dokumentieren der verwendeten Unterlagen, Daten und Informationen· - Dokumentieren der Ergebnisse in geeigneter schriftlicher, graphischer und zeichnerischer Form in Anlehnung an die beigelegte Berichtsmustergliederung· - Beschreibung des weiteren Handlungsbedarfs· - Liefern des Berichtes in °°°°- facher Ausfertigung sowie sämtliche Pläne und Texte als Datei (im Format °°°°) auf Datenträger in Form einer CD- Rom |  | nur GP
B 1.10.2 | 1 | Stück | Bedarfsposition: Zusätzliche Ausfertigung eines Berichts Liefern eines zusätzlichen Berichtsexemplars in Papierform inkl. sämtlicher Anlagen | entfällt |  | nur EP
B 1.10.3 | 1 | Stück | Bedarfsposition: Fotodokumentation Fotografische Dokumentation ausgewählter Bodenaufschlüsse (inkl. Einarbeitung in die Berichtsanlagen) - Abrechnung je Bodenaufschluss | entfällt |  | nur EP
B 1.11 | Bedarfsposition: Präsentation der Ergebnisse
B 1.11.1 | 1 | psch | Vorbereiten einer Präsentation (°°°°) inkl. Nachbereiten |  |  | nur EP
B 1.11.2 | 1 | psch | Erläutern der Ergebnisse vor einem Gremium des Auftraggebers |  |  | nur EP
B 1.12 | Bedarfsposition: Honorarstundensätze für zusätzliche Leistungen wie Ortstermine, Besprechungen, etc.
| 1 | Std. | Honorarstundensätze | entfällt |  | nur EP
| 1 | Std. | Geschäftsführung (Bezeichnung Titel) | entfällt |  | nur EP
| 1 | Std. | Projektleiter/in (Bezeichnung Titel) | entfällt |  | nur EP
| 1 | Std. | Projektbearbeiter/in (Bezeichnung Titel) | entfällt |  | nur EP
| 1 | Std. | Techniker/in, Technische(r) Zeichner/in | entfällt |  | nur EP
| 1 | Std. | Sekretariat | entfällt |  | nur EP
| 1 | Std. | Hilfskraft | entfällt |  | nur EP
B 1.13 | 1 | km | Bedarfsposition: Fahrtkosten | entfällt |  | nur EP
|  |  | Summe (netto) Teil 1 - Ingenieurleistungen (inkl. Nebenkosten) |  |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D23: Anzahl der zu liefernden Berichte und in welchem Format eintragen
Note on E11: Menge eintragen
Note on E14: Menge eintragen
Note on E17: Menge eintragen

## Teil 2 Baustelleneinrichtung
Teil 2 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
2.1 | entfällt | psch | Einrichten und Räumen der Baustelle Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche im nachfolgenden Leistungsverzeichnis termingerecht aufgeführten Leistungen inkl. aller erforderlichen An- und Abfahrten, Transport, Schutz-, Absperr- und Sicherungsmaßnahmen, Aufbau am ersten und Abbau am letzten Untersuchungspunkt, Wiederherstellung des ursprünglichen Straßen - und Geländezustandes, Beseitigung von Verunreinigungen infolge der betreffeneden Arbeiten, Herstellen der erf. Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse, | nur GP
B 2.2 | entfällt | psch | Bedarfsposition: Ständige Anwesenheit eines deutschsprachigen Bauleiters des AN |  | nur EP
2.3 | entfällt | psch | Klärung der Leitungsfreiheit / Spartenerkundung Beschaffung und Einsichtnahme in alle erforderlichen Leitungspläne, Sicherstellen der Leitungsfreiheit an allen Untersuchungspunkten, einschließlich örtlicher Einweisung | nur GP
2.4 | Aufbruch befestigter Flächen Vorbohren mittels Kernbohrgerät (ersatzweise Aufbrucharbeiten) der Sondierpunkte in befestigten Flächen für Rammkernsondierungen, fachgerechter Wiederherstellung der Versiegelung, Abrechnung nach Stärke der Befestigung)
2.4.1 | °°°° | cm | Vorbohren (Aufbruch) der Versiegelung (°°°°) bis 15 cm Stärke
2.4.2 | °°°° | cm | Vorbohren (Aufbruch) der Versiegelung (°°°°) größer 15 cm Stärke
2.5 | Kampfmittelortung Freimessung der Aufschlüsse hinsichtlich Kampfmittel (z.B. mittels Förstersonde durch für die Kampfmittelortung qualifizierte Unternehmen) -Vorabmessungen oder baubegleitend - Abrechnung nach Tagessätzen und Halbtagessätzen (inkl. An- und Abfahrt)
2.5.1 | °°°° | Stück | Halbtagespauschale (inkl. An- und Abfahrt)
2.5.2 | °°°° | Stück | Tagespauschale (inkl. An- und Abfahrt)
B 2.5.3 | Freimessung im Bereich von Metalleinbauten
B 2.5.3.1 | 1 | Stück | Halbtagespauschale (inkl. An- und Abfahrt) |  | nur EP
B 2.5.3.2 | 1 | Stück | Tagespauschale (inkl. An- und Abfahrt) |  | nur EP
B 2.6 | 1 | Stück | Bedarfsposition: Ausführung eines Handschachtes Ausführung eines Handschachtes zur Suche von Kabeln und Leitungen (Ausführung nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber), Tiefe bis 1,5 m u. GOK |  | nur EP
|  |  | Summe (netto) Teil 2 - Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on B16: z.B. im Bereich von Gleisanlagen
Note on D11: Art der Versiegelung (Beton, Pflaster, …) einfügen; bei unterschiedlicher Versieglung weitere Unterpunkte einfügen
Note on D12: Art der Versiegelung (Beton, Pflaster, …) einfügen; bei unterschiedlicher Versieglung weitere Unterpunkte einfügen

## Teil 3 Aufschlussarbeiten
Teil 3 Aufschlussarbeiten
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
3.1 | °°°° | Stück | Umsetzen und Wiedereinrichten Umsetzen und Wiedereinrichten des betriebsfertigen Rammkernsondiergerätes von Untersuchungspunkt zu Untersuchungspunkt, inkl. Reinigen der Sonden und Gestänge zur Vermeidung von Schadstoffverschleppungen; Transportentfernung bis ca. °°°° m Luftlinie
3.2 | Rammkernsondierung (Außenbereich) Abteufen von Rammkernsondierungen nach DIN EN ISO 22475-1 mittels Rammkernsondiergerät, Durchmesser Sondierung > 60 mm, Kernrohrlänge max. bis 1 m; Ansprache des Bohrgutes aus geologischer Sicht sowie auf organoleptisch erkennbare Auffälligkeiten und Belastungen, Führen von Schichtenverzeichnissen nach DIN EN ISO 14688-1 und 14689-1 inkl. Verfüllen der Sondierlöcher mit °°°°; Nachfall wird nicht vergütet, Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Bohrmetern
| °°°° | lfm | Tiefe 0 bis 5 m
| °°°° | lfm | Tiefe 5 bis 10 m
3.3 | Rammkernsondierung (Innenbereich) Abteufen von Rammkernsondierungen nach DIN EN ISO 22475-1 mittels Elektroschlaghammer / Rammkernsondiergerät mit Abgasleitung im Innenbereich von Gebäuden, Durchmesser Sondierung > 60 mm, Kernrohrlänge max. bis 1 m; Ansprache des Bohrgutes aus geologischer Sicht sowie auf organoleptisch erkennbare Auffälligkeiten und Belastungen, Führen von Schichtenverzeichnissen nach DIN EN ISO 14688-1 und 14689-1 inkl. Verfüllen der Sondierlöcher mit °°°°; Nachfall wird nicht vergütet, Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Bohrmetern
3.3.1 | °°°° | lfm | Tiefe 0 bis 5 m
3.3.2 | °°°° | lfm | Tiefe 5 bis 10 m
3.4 | Verfüllen von Rammkernsondierung
3.4.1 | °°°° | lfm | Liefern, Zwischenlagern und Einbauen von Quellton, Marke Compactonit oder vergleichbar zum Verfüllen des Sondierloches inkl. aller Nebenleistungen
3.4.1 | °°°° | lfm | Liefern, Zwischenlagern und Einbauen von Betonit/Zement-Mischung oder vergleichbar zum Verfüllen des Sondierloches inkl. aller Nebenleistungen
3.5 | °°°° | Stück | Schichtenverzeichnisse und Darstellung des Bodenprofils Liefern von Schichtenverzeichnissen nach DIN EN ISO 14688-1 und 14689-1 sowie Darstellung des Bodenprofils im Säulenprofil nach DIN 4023 - Abrechnung je Sondierung
3.6 | °°°° | Std. | Anlegen und Wiederverfüllen von Schürfen inkl. Umsetzen der Gerätschaften Fachgerechtes Anlegen von Schürfen gemäß DIN EN ISO 22475-1, inkl. Ansprache des Bohrgutes aus geologischer Sicht sowie auf organoleptisch erkennbare Auffälligkeiten und Belastungen, Führen von Schichtenverzeichnissen nach DIN EN ISO 14688-1 und 14689-1. Bei der Herstellung von Schürfen ist der Aushub getrennt vom Oberboden zu lagern; Auswaschungen und Verwehungen müssen ausgeschlossen werden. Nach der Probenahme sind der Aushub und der Oberboden fachgerecht und lagenweise (mit 100% Proctordichte) wieder einzubauen. - veranschlagt: °°°° Stück: - Maße der Baggerschürfe ca.°°°° m * °°°° m * °°°° x m (L x B x T) - Abrechnung nach Stunden (Bagger und sonstige Gerätschaften inkl. Geräteführer)
3.7 | °°°° | Stück | Vorhalten eines Verbaus An-/Abtransport und Vorhalten eines geeigneten Verbaus (Verbaubox) für Baggerschürfe über die gesamte Dauer der Bauzeit Maße der Baggerschürfe, veranschlagt: °°°° m * °°°° m * °°°° * m (L x B x T)
3.8 | °°°° | Stück | Ein- und Ausbau eines Verbau Fachgerechtes Ein- und Ausbauen eines geeigneten Verbaus (Verbaubox) für Baggerschürfe auf Anforderung des Sachverständigen
3.9 | °°°° | Stück | Schichtenverzeichnisse und Darstellung des Bodenprofils (Schürfgruben) Liefern von Schichtenverzeichnissen nach DIN EN ISO 14688-1 und 14689-1 sowie Darstellung des Bodenprofils im Säulenprofil nach DIN 4023 - Abrechnung je Schurf
3.10 | Einmessen der Untersuchungspunkte Fachgerechtes Einmessen der Untersuchungspunkte inkl. evtl. erforderlicher An- und Abfahrten für den Vermessungstrupp, Erstellen und Liefern einer Lageplanskizze mit Maßen
3.10.1 | °°°° | Stück | Einmessen nach Lage (Gauß-Krüger-Koordinaten, metergenau) und nach Höhe (m ü. NN)
3.10.2 | °°°° | Stück | Einmessen Lage (Maßband) und nach rel. Höhe
|  |  | Summe (netto) Pos 3 - Aufschlussarbeiten |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on B8: Material, das für die Verfüllung eingesetzt werden soll, einfügen; zu beachten ist hier, dass das Verfüllen von Bohrungen mit Bohrgut auf wenige Ausnahmen zu beschränken ist (vgl. ATV DIN 18301) bzw. nicht zulässig ist (vgl. DIN 18302 Nr. 3.1.5)
Note on B11: Material, das für die Verfüllung eingesetzt werden soll, einfügen; Ausführungen im LfU-Merkblatt 3.8/4 Kap. 2.8 beachten
Note on D7: Transportentfernung einfügen; bei Hindernissen zwischen den Untersuchungspunkten ist die tatsächliche Entfernung anzugeben
Note on D15: Quelltone nicht geeignet f.d. GW-Schwankungsbereich
Note on D18: Angaben zu Baggerschürfen Maße, Stück vervollständigen
Note on D19: Angaben zu Baggerschürfen vervollständigen

## Teil 4.1 Probenahme B-M; B-Pfl.
Teil 4.1 Probenahme von Materialproben für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden – Nutzpflanze
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
4.1.1 | °°°°° | Stück | Probenahme Wirkungspfad Boden-Mensch (direkter Kontakt) Fachgerechte Entnahme von Bodenproben aus dem oberen Bodenbereich für den Wirkungspfad Boden-Mensch inkl. Protokollieren der Probenahme, Bereitstellen der Probenahmegefäße, Abfüllen des Probenmaterials in 2 x 500 ml Braunglasschraubdeckelgläser, Verpacken und Beschriften der Probenahmegefäße sowie Kühlung der Proben bis zur Aufbereitung Anzahl der Einstiche je Mischprobe: 15 -25 Probenahmegeräte vom Bieter anzugeben Nutzungsorientierte Probenahme (Pfad Boden-Mensch) 0-10 cm, 10-35 cm, ergänzende Beprobung 0-2 cm; Bildung von je °°°°° Mischprobe(n) pro Entnahmetiefe Abrechnung je Mischprobe
4.1.2 | °°°°° | Stück | Probenahme Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze Fachgerechte Entnahme von Bodenproben aus dem oberen Bodenbereich für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze, inkl. Protokollieren der Probenahme, Bereitstellen der Probenahmegefäße, Abfüllen des Probenmaterials in 2 x 500 ml Braunglasschraubdeckelgläser, Verpacken und Beschriften der Probenahmegefäße sowie Kühlung der Proben bis zur Aufbereitung Anzahl der Einstiche je Mischprobe: 15 -25 Probenahmegeräte vom Bieter anzugeben Nutzungsorientierte Probenahme (Pfad Boden-Nutzpflanze) 0-30 cm, 30-60 cm; Bildung von je °°°° Mischprobe(n) pro Entnahmetiefe Abrechnung je Mischprobe
4.1.3 | °°°°° | Stück | Fachgerechte Entnahme von Bodenproben aus dem oberen Bodenbereich gemeinsam für die Wirkungspfade Boden-Mensch UND Boden-Pflanze, inkl. Protokollieren der Probenahme, Bereitstellen der Probenahmegefäße, Abfüllen des Probenmaterials in 2 x 500 ml Braunglasschraubdeckelgläser, Verpacken und Beschriften der Probenahmegefäße sowie Kühlung der Proben bis zur Aufbereitung Anzahl der Einstiche je Mischprobe: 15 -25; Probenahmegeräte vom Bieter anzugeben; Nutzungsorientierte Probenahme (Pfad Boden-Mensch) 0-10 cm, 10-30 cm, 30-60 cm, Bildung von je °°°° Mischprobe(n) pro Entnahmetiefe; Abrechnung je Mischprobe/Einzelprobe
4.1.4 | --- | psch | Lageskizze Probenahme Pfad Boden-Mensch oder Pfad Boden-Nutzpflanze Dokumentation der Beprobungspunkte anhand Lageskizze(n) für sämtliche o.g. Beprobungen Wirkungspfad Boden-Mensch / Boden-NutzPflanze, Liefern der Lageskizze(n) | nur GP
4.1.5 | °°°°° | Stück | Entnahme von Pflanzenproben Fachgerechte Entnahme von Pflanzenmischproben inkl. Protokollieren der Probenahme, Bereitstellung der Probenahmegefäße, Abfüllen des Probenmaterials in geeignete Probenahmegefäße, Verpacken und Beschriften der Proben sowie Kühlung der Proben bis zur Aufbereitung und anschließende Reinigung der Probenahmegefäße
4.1.6 | --- | psch | Rückstellproben Rückstellen des nicht für die Analyse verbrauchten Probenmaterials inkl. Lagerung (6 Monate) und Konservierung entsprechend der einschlägigen Vorschriften | nur GP
|  |  | Summe (netto) Pos 4.1 - Probenahme Boden-Mensch, Boden-Pflanze |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D7: Anzahl der Mischproben eingeben
Note on D8: Anzahl der Mischproben eingeben
Note on D9: Anzahl der Mischproben eingeben

## Teil 4.2 Probenahme Boden-Luft
Teil 4.2 Probenahme von Bodenluftproben für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden – Gewässer
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
4.2.1 | °°° | Stück | Entnahme von Bodenluftproben (für den Wirkungspfad Boden-Gewässer bzw. Boden-Bodenluft-Mensch) Fachgerechte Entnahme von Bodenluftproben für den Wirkungspfad Boden-Gewässer / Boden-Bodenluft-Mensch (zur späteren quantitativen Laboranalyse) aus vorgebohrten Rammkernsondierungen aus dem Tiefenabschnitt °°° °bis °°^°° m gemäß VDI- Richtlinie 3865, Blatt 1 und 2 inkl. Liefern geeigneter Probenahmegefäße / Adsorbermaterialien, Protokollierung der Probenahme, fachgerechter Konservierung und Lagerung, Reinigung der Probenahmesonde; Verfahren vom Bieter anzugeben: Es ist sicherzustellen, dass die für die Analytik vorgesehenen Bodenluftproben am Tag der Entnahme in das Labor (gem. °°°°) gebracht werden und unverzüglich analysiert werden.
4.2.2 | °°° | Stück | Entnahme von Deponiegasproben (für den Wirkungspfad Boden-Gewässer bzw. Boden-Bodenluft-Mensch) Fachgerechte Entnahme von Deponiegasproben für den Wirkungspfad Boden-Gewässer / Boden-Bodenluft-Mensch (zur späteren quantitativen Laboranalyse) aus vorgebohrten Rammkernsondierungen aus dem Tiefenabschnitt °°°° m bis °°°° m gemäß VDI- Richtlinie 3865, Blatt 1 und 2 inkl. Vor-Ort-Bestimmung der Gase O2, CO2, CH4, H2S, N2 oder Abfüllen in geeignete Gefäße, Liefern geeigneter Probenahmegefäße / Adsorbermaterialien, Protokollierung der Probenahme, fachgerechter Konservierung und Lagerung; Reinigung der Probenahmesonde; Verfahren vom Bieter anzugeben: Es ist sicherzustellen, dass die für die Analytik vorgesehenen Bodenluftproben am Tag der Entnahme in das Labor gebracht werden und unverzüglich analysiert werden.
4.2.3 | °°° | Stück | Entnahme einer Blindprobe (System) Fachgerechte Entnahme einer Blindprobe zum Nachweis auf Kontaminationsfreiheit des Probenahmesystems zur Untersuchung auf die relevanten Untersuchungsparameter. Es ist sicherzustellen, dass die für die Analytik vorgesehenen Bodenluftproben am Tag der Entnahme in das Labor gebracht werden und unverzüglich analysiert werden.
4.2.4 | °°° | Stück | Entnahme einer Blindprobe (Material, Transport, Lagerung) Fachgerechte Entnahme einer Blindprobe zum Nachweis auf Kontaminationsfreiheit der Probenahmeumgebung (Material, Transport, Lagerung) zur Untersuchung auf die relevanten Untersuchungsparameter. Es ist sicherzustellen, dass die für die Analytik vorgesehenen Bodenluftproben am Tag der Entnahme in das Labor gebracht werden und unverzüglich analysiert werden.
|  |  | Summe (netto) Pos 4.2 - Probenahme Boden-Luft |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D8: Angaben zu Beprobungstiefe eintragen; Positionsnummer Probentransport eintragen
Note on D9: Angaben zu Beprobungstiefe eintragen

## Teil 4.3 Probenahme FS B-GW
Teil 4.3 Probenahme von Bodenproben für den Wirkungspfad Boden – Gewässer
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro] | Bemerkung
4.3.1 | °°°° | Stück | Entnahme von Bodenproben - nicht flüchtige Stoffe für alle Wirkungspfade Fachgerechte Entnahme von Bodenproben aus dem Bohrkern meterweise bzw. horizontbezogen und nutzungsorientiert sowie zusätzlich bei organoleptischen Auffälligkeiten inkl. Protokollierung der Probenahme; Mindestmenge ca. °°°° ml; Abfüllen des Probenmaterials in geeignete Probenahmegefäße, Bereitstellen der Gläser, Verpacken und Beschriften
4.3.2 | °°°° | Stück | Entnahme von Bodenproben - leichtflüchtige Stoffe für den Wirkungspfad Boden-Gewässer bzw. Boden - Bodenluft - Mensch Fachgerechte Entnahme von Bodenproben aus dem Bohrkern meterweise bzw. horizontbezogen sowie zusätzlich bei organoleptischen Auffälligkeiten inkl. Protokollierung der Probenahme; Mindestmenge ca. °°°° ml; Abfüllen des Probenmaterials in geeignete Probenahmegefäße inkl. fachgerechter Vor-Ort-Konservierung, Bereitstellen der Gläser, Verpacken und Beschriften |  |  | Verfahren ist vom Bieter anzugeben
4.3.3 | entfällt | psch | Rückstellproben Rückstellen des nicht für die Analyse verbrauchten Probenmaterials inkl. Lagerung (6 Monate) und Konservierung entsprechend der einschlägigen Vorschriften | nur GP
4.3.4 | °°°° | Stück | Entnahme von Bodenproben aus Schürfgruben für alle Wirkungspfade Fachgerechte Entnahme von Bodenproben aus der vertikalen Stirnfläche des Schurfs (das Oberflächenmaterial ist zu verwerfen) meterweise bzw. horizontbezogen und nutzungsorientiert sowie zusätzlich bei organoleptischen Auffälligkeiten; Mindestmenge ca °°°° ml; Abfüllen des Probenmaterials in geeignete Probenahmegefäße inkl. Protokollierung der Probenahme, Bereitstellen der Gläser, Verpacken und Beschriften; beim Betreten von Schürfgruben sind die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu beachten
|  |  | Summe (netto) Pos 4.3 - Probenahme Bodenproben - Wirkungspfad Boden-Gewässer |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D8: Angaben zu Mindestmenge eintragen
Note on D9: Angaben zu Mindestmenge eintragen
Note on D11: Angaben zu Mindestmenge eintragen

## Teil 4.4 Probenahme GW
Teil 4.4 Probenahme von Grundwasser für den Wirkungspfad Boden – Gewässer
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
4.4.1 | °°°° | Stück | Beprobung Grundwassermessstelle Fachgerechte Beprobung einer Grundwassermessstelle (DN °°°°) mittels Unterwassermotortauchpumpe inkl. Bestimmung der Vor-Ort-Parameter (pH, Lf, O2-Gehalt, Redox-Potenzials) sowie der sensorischen Parameter. Protokollierung der Probenahme, fachgerechtes Abfüllen und Konservieren der entnommenen Wasserprobe in geeignete Probenahmegefäße, Bereitstellen, Verpacken und Beschriften der Probenahmegefäße (erforderliche An- und Abfahrten sind mit einzukalkulieren)
4.4.2 | °°°° | Stück | Rückstellprobe Grundwasser Fachgerechte Entnahme einer vor der Stabilisierung vor Ort filtrierten Rückstellprobe (z. B. durch Sterilfilter, Porenweite 0,45 µm, 100 ml, PE-Flasche, zur nachfolgenden Schwermetallbestimmung) im Rahmen der o.g. Grundwasserbeprobung, Bereitstellen, Verpacken und Beschriften der Probenahmegefäße
4.2.3 | °°° | Stück | Entnahme einer Blindprobe (System) Fachgerechte Entnahme einer Blindprobe zum Nachweis auf Kontaminationsfreiheit des Probenahmesystems zur Untersuchung auf die relevanten Untersuchungsparameter.
|  |  | Summe (netto) Pos 4.4 - Probenahme Grundwasser |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D7: Größe der GW-Messstelle eintragen

## Teil 4.5 Probentransport
Teil 4.5 Probentransport
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis EP [EURO] | Gesamtpreis GP [EURO]
4.5.1 | --- | psch | Probentransport DIN- gerechter arbeitstäglicher Transport der Proben zum Untersuchungslabor (°°°°) für die chemische Analytik | nur GP
|  |  | Summe (netto) Teil 4.5 - Probentransport |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D7: Angabe des Labors soweit bekannt; andernfalls max. Entfernung angeben anderenfalls nach Wahl des AN

## Teil 5 Stundelohnarbeit
Teil 5 Stillstandzeiten/Stundensätze
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
B 5.1 | 1 | Std. | Bedarfsposition: Stillstandszeiten Rammkernsondiertrupp Verrechnungssatz für Rammkernsondiergerät einschließlich Bohrmannschaft für Wartezeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind |  | nur EP
B 5.2 | 1 | Std. | Bedarfsposition: Stillstandszeiten Rammkernsondiergerät Verrechnungssatz für Rammkernsondiergerät für Wartezeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind |  | nur EP
B 5.3 | 1 | Std. | Bedarfsposition: Stillstandszeiten Baggerschürfe Verrechnungssatz für Bagger (inkl. sämtlicher erforderlicher Gerätschaften) einschließlich Geräteführer für Wartezeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind |  | nur EP
B 5.4 | 1 | Tag | Bedarfsposition: Stillstandszeiten Bagger Verrechnungssatz für Bagger (inkl. sämtlicher erforderlicher Gerätschaften) für Wartezeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind |  | nur EP
B 5.5 | Bedarfsposition: Stundensätze Honorarstundensätze für unvorhergesehene Arbeiten auf besondere Anordnung des Auftraggebers
| 1 | Std. | Probenehmer |  | nur EP
| 1 | Std. | Geräteführer |  | nur EP
| 1 | Std. | Techniker |  | nur EP
| 1 | Std. | Helfer |  | nur EP
Summe (netto) Teil 5 - Stundenlohnarbeiten
zzgl. Umsatzsteuer (19 %)
Gesamtsumme (brutto)
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen

## Teil 6 Entsorgung
Teil 6 Entsorgung
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro]
6.1 | °°°° | Stück | Container An- und Abtransport sowie Vorhalten inkl. Reinigung einer Deckelmulde (Größe °°°° cbm) über die gesamte Dauer der Bauzeit
B 6.2 | 1 | Tag | Bedarfsposition: Container Vorhalteneiner Deckelmulde (Größe °°°° cbm) bis zur Klärung der Entsorgung |  | nur EP
6.3 | °°°° | Stück | Tank zum Auffangen des Klarspülwassers An- und Abtransport sowie Vorhalten inkl. Reinigung eines Tanks (Größe °°°° cbm) zum Auffangen des Klarspülwassers über die gesamte Dauer des Klarpumpen
B 6.4 | 1 | Tag | Bedarfsposition: Tank zum Auffangen des Klarspülwassers Vorhalten ieines Tanks (Größe °°°° cbm) zum Auffangen des Klarspülwassers bis zur Klärung der Entsorgung |  | nur EP
6.5 | entfällt | psch | Lagerung/Entsorgung nicht kontaminiertes Bohrgut - Vorgabe durch Sachverständigen nicht kontaminiertes Bohrgut seitlich neben dem Bohrloch lagern, Abdecken mit Folie und geregelt entsorgen. | nur GP
6.6 | entfällt | psch | Lagerung kontaminiertes Bohrgut - Vorgabe durch Sachverständigen Bohrgut in bereitgestellten Container mit verschließbarem Deckel verbringen | nur GP
6.7 | entfällt | psch | Lagerung kontaminiertes Bohrgut - Vorgabe durch Sachverständigen Bohrgut auf vorgegebener Fläche lagern, inkl. Abdecken der Fläche und des Bohrgutes mit Folie | nur GP
6.8 | °°°° | Stück | Probenahme - Entsorgung Bohrgut Beprobung des angefallenen Bohrgutes gemäß den einschlägigen Vorschriften inkl. Protokollierung der Probenahme, Abfüllen des Probenmaterials in geeignete Probenahmegefäße, Bereitstellen der Gläser, Verpacken, Beschriften und Transport der Proben ins Analyselabor
6.9 | °°°° | Stück | Probenahme - Entsorgung Klarspülwasser Beprobung des angefallenen Klarspülwassers gemäß den einschlägigen Vorschriften inkl. Transport der Proben ins Analyselabor
6.10 | °°°° | Stück | Aktivkohleadsorber zur Reinigung kontaminierten Grundwassers Liefern, vorhalten über die gesamte Dauer der Probenahme und fachgerechte Entsorgung (inkl. Entsorgungskosten) eines Aktivkohleadsorbers für die Aufreinigung des anfallenden kontaminierten Grundwassers
6.11 | °°°° | Stück | Deklarationsanalytik Boden - Originalsubstanz Deklarationsanalytik gemäß LAGA Tabelle II.1.2-2 bzw. AbfallV / DepV
6.12 | °°°° | Stück | Deklarationsanalytik Boden - Eluat Deklarationsanalytik gemäß LAGA Tabelle II.1.2-3 bzw. AbfallV / DepV
6.13 | °°°° | Stück | Deklarationsanalytik Klarspülwasser Hinweis: Verrechnung auf Grundlage der Einheitspreise im Leistungsverzeichnis chemische Analytik - Untersuchungsparameter in Abstimmung mit dem Auftraggeber
|  |  | Summe (netto) Teil 6 - Entsorgung |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D7: Größe der Deckelmulde eintragen
Note on D8: Größe der Deckelmulde eintragen
Note on D9: Größe des Tanks eintragen
Note on D10: Größe des Tanks eintragen

## Teil 7 Arbeitsschutz
Teil 7 Arbeitsschutz
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro] | Bemerkungen
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRICHTUNG
7.1 | Einwegschutzkleidung Einwegschutzkleidung liefern, für die Dauer der Ausführung vorhalten und den Beschäftigten sowie Auftraggebern und Besuchern zur Verfügung stellen (Wechsel täglich, bei Bedarf und/oder auf Anweisung des Aufsichtsführenden früher) - inkl. Entsorgung
7.1.1 | °°°° | Stück | Einwegschutzkleidung EG- Kategorie III, Typ 3
7.1.2 | °°°° | Stück | Einwegschutzkleidung EG- Kategorie III, Typ 5 und 6
7.1.3 | °°°° | Stück | Einwegschutzkleidung EG- Kategorie III, Typ 4
B 7.2 | Bedarfsposition: Filtergeräte Filtergeräte (nach DGUV Regel 112-190 "Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten"), Atemanschluss mit Vollmaske liefern, in für einen unterbrechungsfreien Bauablauf ausreichender Anzahl (beachte Pflege- und Wartungsintervalle) vorhalten und Beschäftigten, Auftraggebern und Besuchern zur Verfügung stellen. Benutzte Atemschutzgeräte sind entsprechend den Anforderungen der BGR 190 zu warten. Die Kosten hierfür sind im Preis enthalten. Bei der Benutzung von Atemschutzgeräten sind die Tragezeitbegrenzungen unter Beachtung der Belastung durch Atemschutz und Schutzkleidung festzulegen. Angaben der DGUV Regel 112-190 sind als Mindestanforderung zu beachten.
B 7.2.1 | 1 | Stück | Filtergerät ohne Gebläseunterstützung |  | nur EP | Hersteller angeben
B 7.2.2 | 1 | Stück | Filtergerät mit Gebläseunterstützung |  | nur EP | Hersteller angeben
B 7.3 | 1 | Stück | Bedarfsposition: FFP- Filtermaske FFP- Filtermaske liefern, in für einen unterbrechungsfreien Bauablauf ausreichender Anzahl vorhalten und Beschäftigten, Auftraggebern und Besuchern zur Verfügung stellen. Wechsel nach Bedarf, spätestens aber am Ende jeder Arbeitsschicht. Die benutzten Filtermasken sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu sammeln. Abrechnung erfolgt je Atemfilter (inkl. Entsorgungskosten). |  | nur EP
B 7.4 | 1 | Stück | Bedarfsposition: Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter nach DGUV Regel 112-190 Filtertyp entsprechend der zu erwartenden Gefahrstoffe liefern, in für einen unterbrechungsfreien Bauablauf ausreichender Anzahl vorhalten und Beschäftigten, Auftraggebern und Besuchern zur Verfügung stellen. Wechsel nach Beaufschlagung, spätestens aber am Ende jeder Arbeitsschicht. Die benutzten Atemfilter sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu sammeln. Abrechnung erfolgt je Atemfilter (inkl. Entsorgungskosten). |  | nur EP | Filtertyp angeben
B 7.5 | 1 | Std. | Bedarfsposition: Tragen Filtergerät ohne Gebläseunterstützung Tragen von Filtergerät ohne Gebläseunterstützung auf Anweisung des verantwortlichen Aufsichtsführenden als Erschwerniszulage |  | nur EP
B 7.6 | 1 | Std. | Bedarfsposition: Tragen Filtergerät mit Gebläseunterstützung Tragen von Filtergerät mit Gebläseunterstützung auf Anweisung des verantwortlichen Aufsichtsführenden als Erschwerniszulage |  | nur EP
7.7 | °°°° | Stück | Schutzhandschuhe Schutzhandschuhe, degradationsbeständig und nicht permeabel gegenüber den nach Angaben des Auftraggebers (gemäß Arbeits- und Sicherheitsplan) zu erwartenden Gefahrstoffen ( °°°° ) mit Nachweis der Permeationszeiten nach DIN EN 374 T3 liefern, vorhalten und Beschäftigten sowie Auftraggebern und Besuchern bei Bedarf zur Verfügung stellen; Wechsel nach Angabe des Herstellers bzgl. der jeweiligen gefahrstoffspezifischen Permeationszeit, spätestens am Ende jeder Arbeitsschicht. Geeignete Unterziehhandschuhe aus Baumwolle, deren täglicher Wechsel und Reinigung sowie die Entsorgungskosten sind im Preis enthalten
7.8 | °°°° | Stück | Schutzbrille / Helmvisier Schutzbrille oder Helmvisier für den Fall des Vorkommens von Spritzwasser vorhalten und Beschäftigten sowie Auftraggebern und Besuchern bei Bedarf zur Verfügung stellen.
7.9 | --- | psch | Hygieneeinrichtung An- und Abtransport sowie Vorhalten und Betrieb einer Hygieneeinrichtung zur Reinigung verschmutzter Körperteile mit Toilette sowie Bereichen zur getrennten Lagerung von Straßen- und Arbeitskleidung | nur GP
7.10 | --- | psch | Behälter für benutzte Einweg-Schutzkleidung An- und Abtransport sowie Vorhalten eines Behälters, mit Deckel verschließbar, zur Aufnahme und Zwischenlagerung der abgelegten Einweg-Schutzkleidung | nur GP
7.11 | --- | psch | Behälter für benutzte Atemfilter An- und Abtransport sowie Vorhalten eines Behälters, mit Deckel verschließbar, zur Aufnahme und Zwischenlagerung der benutzten Atemfilter bis zur deren Entsorgung | nur GP
MESSGERÄTE
7.12 | °°°° | Tag | Gaswarngeräte und Monitore (z.B. PID) Gestellung sowie betriebsbereites Vorhalten eines Gaswarngerätes mit Monitor (z.B. PID) zur kontinuierlichen Messung von z. B. Sauerstoff, brennbaren und toxischen Gasen (°°°°) in explosionsgeschützter Ausführung |  |  | Gerätetyp angeben
7.14 | °°°° | Stück | Gasspürpumpen und Prüfröhrchen Liefern Prüfröhrchen für die Freimessung von Schächten, Rohrleitungen etc. von folgenden Gasen und Dämpfen °°°° liefern
B 7.15 | Bedarfsposition: Gefahrstoffmessungen Gefahrstoffmessungen mittels Gasspürpumpe gemäß Angaben des Sachverständigen durchführen und die erforderliche Dokumentation aufstellen
7.15.1 | 1 | Std. | Messingenieur |  | nur EP
7.15.2 | 1 | Std. | Messtechniker |  | nur EP
BELÜFTUNG
7.16 | 1 | psch | Bewetterungsanlage - Errichten und Entfernen Bewetterungsanlage zur drückenden Belüftung Mindestluftmenge: °°°° cbm/h einschließlich aller für den Betrieb erforderlichen Anlagenteile An- und Abtransportieren (inkl. betriebsfertiges Aufbauen) | nur GP
7.17 | °°°° | Tag | Bewetterungsanlage Vor- und Unterhalten Betriebsbereites Vor- und Unterhalten der Bewetterungsanlage
7.18 | °°°° | Std. | Bewetterungsanlage Betreiben Fachgerechtes Betreiben der Bewetterungsanlage
7.19 | 1 | psch | Absauganlage Absauganlage mit einer Mindestluftmengenförderung von Q = °°°° cbm / h (Leerlaufbetrieb) inkl. 20 m Absaugleitung mit schwenkbarem Bogen zur Ableitung des Luftstromes mit der Windrichtung einschließlich aller für den Betrieb erforderlichen Anlagenteile An- und Abtransportieren (inkl. betriebsfertiges Aufbauen) | nur GP
7.20 | °°°° | Tag | Absauganlage Vor- und Unterhalten Betriebsbereites Vor- und Unterhalten der Absauganlage
7.21 | °°°° | Std. | Absauganlage Betreiben Fachgerechtes Betreiben der Absauganlage
|  |  | Summe (netto) Teil 7 - Arbeitsschutz |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on D19: zu erwartende Gefahrstoffe angeben
Note on D25: Gase gem. ASi-Plan angeben
Note on D26: Gase und Dämpfe gem. ASi-Plan angeben
Note on D31: Mindestluftmenge gemäß AsI-Plan angeben
Note on D34: Mindestluftmengen-förderung gemäß AsI-Plan angeben

## Teil 8 Analytik
Teil 8 Analytik, Untersuchung von Boden- und Bodenluftproben, Eluaten und Wasserproben
Angebotsanfrage
Pos. | Methode | Menge | LEISTUNG/PARAMETER | Einzelpreis EP [EURO] | Gesamtpreis GP [EURO]
8.1 | Allgemeine Leistungen
8.1.1 |  | °°°° | Eilanalytik Zuschlag für Eilanalytik (soweit methodisch möglich) pro Probe und/oder pro Parameter
8.1.2 | Probenmanagement
8.1.2.1 |  | °°°° | Lagerung von Proben bzw. Rückstellproben über den für die Analytik notwendigen Zeitraum hinaus oder unter besonderen Bedingungen (z. B. Tiefkühlung)
8.1.2.2 |  | °°°° | Fachgerechte Entsorgung von Rückstellproben
8.1.2.3 |  | °°°° | Transport und Bereitstellung von DIN-gerechten Gefäßen in ausreichender Anzahl entsprechend dem Untersuchungsumfang an den AG oder das beauftragte Ing.-Büro
8.1.3 | Prüfberichterstellung (mit Angabe von Auftraggeber, Projektbezeichnung, Auftragsnummer und –datum, Probenehmer, Probenahmedatum, Probeneingang im Labor, Datum der Messung, Messergebnis, Messverfahren, Unterschrift Sachbearbeiter (Zuständiger) und Laborleiter (Verantwortlicher), ggf. beobachteten Auffälligkeiten, Abweichungen von Referenzverfahren, untervergebenen Leistungen); Nicht ausgewertete Signale höherer Intensität in den Chromatogrammen und Spektren sind im Analyseprotokoll zu vermerken.
8.1.3.1 |  | °°°° | Erstellem und Beilegen von zusätzlichen Messprotokollen oder Aufzeichnungen (Chromatogramme, Spektren)
8.1.3.2 |  | °°°° | EDV-gestützter Datentransfer Übergabe der Daten an den AG im SEBAM-Format
|  |  | Summe – Allgemeine Leistungen (netto) |  | 0
Untersuchung von Bodenproben
Pos. | Methode | Menge | LEISTUNG/PARAMETER | Einzelpreis EP [EURO] | Gesamtpreis GP [EURO]
8.2 | Untersuchung von Bodenproben, die für die Untersuchung von Bodenproben bzw. die Bestimmung der nachfolgend aufgeführten Parameter durchzuführenden Verfahren sind vom Anbieter anzugeben und die jeweiligen Bestimmungsgrenzen zu nennen. Die diesbezüglichen Vorgaben der BBodSchV sowie der aktuellen LfU und LfW – Merkblätter Altlasten 1 und 2 sowie 3.8/1, 3.8/4, 3.8/5 und 3.8/6 sind dabei zu beachten. Für nicht normierte Verfahren sind die wesentlichen Verfahrensschritte anzugeben.Sind die Probenvorbehandlung und -vorbereitung nicht in den einzelnen Positionen aufgeführt, so sind sie als im Analytikpreis enthalten anzusehen.
8.2.1 | Probenvorbehandlung für °°°°
8.2.1.1 |  | °°°° | Trocknung (nach LfU-Merkblatt 3.8/5); siehe auch 8.2.5.2
8.2.1.2 |  | °°°° | Probenzerkleinerung, Probe brechen und zerkleinern auf die erforderliche Korngröße
8.2.1.3 |  | °°°° | Homogenisieren
8.2.1.4 |  | °°°° | Siebung (°°°° mm), Separierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Überkorn oder Fremdkorn
8.2.1.5 |  | °°°° | Probe mahlen mit Kugelmühle
8.2.1.6 |  | °°°° | Erstellen von °°°° Mischproben aus °°°° Einzelproben
8.2.2 |  | °°°° | Probenvorbereitung für die Bestimmung anorganischer Parameter, soweit nicht in genormten Verfahren enthalten (z.B. Königswasseraufschluss) gemäß BBodSchV und LfU-Merkblatt 3.8/5
8.2.3 |  | °°°° | Probenvorbereitung für die Bestimmung organischer Parameter, soweit nicht in genormten Verfahren enthalten gem. LfU-Merkblatt 3.8/5 (abweichend von der E DIN ISO 14507 nach BBodSchV)
8.2.4 | Elutions- und Säulenverfahren gemäß LfU-Merkblatt 3.8/5
8.2.4.1 |  | °°°° | Eluierbarkeit mit Wasser
8.2.4.2 |  | °°°° | Eluierbarkeit mit Ammoniumnitrat
8.2.4.3 |  | °°°° | Säulenversuch (für PAK)
8.2.5 | Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen
8.2.5.1 |  | °°°° | Ermittlung der Korngrößenverteilung über Siebung und Dispergierung
8.2.5.2 |  | °°°° | Ermittlung der Trockensubstanz
8.2.5.3 |  | °°°° | pH-Wert (CaCl2)
8.2.5.4 |  | °°°° | Elektrische Leitfähigkeit
8.2.5.5 |  | °°°° | Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung
8.2.5.6 |  | °°°° | Glühverlust
8.2.5.7 |  | °°°° | Rohdichte
8.2.6 | Anorganische Leitparameter gem. LfW-Merkblatt 3.8/1 bzw. in Anl. an die BBodSchV/Anhang 2 Nr. 2
8.2.6.1 | Kationen (Metalle/Halbmetalle)
8.2.6.1.1 |  | °°°° | Antimon
8.2.6.1.2 |  | °°°° | Arsen
8.2.6.1.3 |  | °°°° | Barium
8.2.6.1.4 |  | °°°° | Beryllium
8.2.6.1.5 |  | °°°° | Blei
8.2.6.1.6 |  | °°°° | Cadmium
8.2.6.1.7 |  | °°°° | Chrom, ges.
8.2.6.1.8 |  | °°°° | Chrom (VI)
8.2.6.1.9 |  | °°°° | Cobalt
8.2.6.1.10 |  | °°°° | Kupfer
8.2.6.1.11 |  | °°°° | Molybdän
8.2.6.1.12 |  | °°°° | Nickel
8.2.6.1.13 |  | °°°° | Quecksilber
8.2.6.1.14 |  | °°°° | Selen
8.2.6.1.15 |  | °°°° | Thallium
8.2.6.1.16 |  | °°°° | Vanadium
8.2.6.1.17 |  | °°°° | Zink
8.2.6.1.18 |  | °°°° | Zinn
8.2.6.1.19 |  | °°°° | Bor
8.2.6.1.20 |  | °°°° | Paketanfrage z. B. Arsen und Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)
8.2.6.2 | Anionen
8.2.6.2.1 |  | °°°° | Cyanide, gesamt
8.2.6.2.2 |  | °°°° | Sulfat
8.2.6.2.3 |  | °°°° | Fluorid
8.2.6.3 | Multielementanalyse
8.2.6.3.1 |  | °°°° | °°°° Elemente mit ICP-MS unter Angabe der gewünschten Einzelparameter
8.2.6.3.2 |  | °°°° | °°°° Elemente mit ICP-OES unter Angabe der gewünschten Einzelparameter
8.2.7 | Organische Leitparameter gem. Merkblatt 3.8/1 bzw. in Anlehnung an die BBodSchV/Anhang 2 Nr. 2
8.2.7.1 | PAK
8.2.7.1.1 |  | °°°° | PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) gesamt (nach EPA ohne Acenaphthylen) Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Ben-zo(a)anthracen, Chrysen, Ben-zo(b)fluoranthen, Benzo(k) fluoranthen, Benzo(a)pyren, Diben-zo(ah)anthracen, Benzo-(ghi)perylen, Indeno(123-cd)pyren, Naphthalin
8.2.7.1.2 |  | °°°° | Naphthalin als Einzelstoff [(Methylnaphtaline und weitere Naphthaline (zu benennen) sind zur Konzentration von Naphthalin hinzu zu addieren].
8.2.7.2 | EOX
8.2.7.2.1 |  | °°°° | Extrahierbare organische Halogene (EOX)
8.2.7.2.2 |  | °°°° | Einzelstoffbestimmung bzw. Bestimmung des technischen Produkts der extrahierbaren organischen Halogene (EOX) bei Überschreitung des Hilfswertes 1 (Tab 1, LfW - Merkblatt 3.8/1
8.2.7.3 | LHKW
8.2.7.3.1 |  | °°°° | LHKW (Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe)Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, 1,1,1-Trichlorethan, 1,2-cis-Dichlorethen, Trichlorethen Tetrachlorethen
8.2.7.3.2 |  | °°°° | Vinylchlorid
8.2.7.4 | PCB
8.2.7.4.1 |  | °°°° | PCB (Polychlorierte Biphenyle) 6 PCB nach Ballschmiter gemäß Altöl-VO (DIN 5158.27-1)
8.2.7.4.2 |  | °°°° | Bestimmung des technischen Produkts der PCB (Polychlorierte Biphenyle). [Bei Überschreitung des Hilfswerts 1 (Tab 1, LfW-Merkblatt 3.8/1) ist eine Bestimmung des technischen Produktes durchzuführen und die Menge zu bestimmen].
8.2.7.5 | Pflanzenschutzmittel (PBSM) Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung einschließlich ihrer toxischen Hauptabbauprodukte
8.2.7.5.1 |  | °°°° | SHKW (Schwerflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe)
8.2.7.5.2 |  | °°°° | Organochlorpestizide (z. B. Aldrin, DDT, HCH, HCB, PCP)
8.2.7.5.3 |  | °°°° | Polychlorierte Dibenzodioxine und –furane
8.2.7.5.4 |  | °°°° | Organische Stickstoff- und Phosphorverbindungen (z. B. Triazinherbizide)
8.2.7.5.5 |  | °°°° | Phenoxyalkancarbonsäureherbizide
8.2.7.5.6 |  | °°°° | Phenylharnstoffherbizide
8.2.7.6 |  | °°°° | Mineralölkohlenwasserstoffe (C10 bis C40)
8.2.7.7 |  | °°°° | BTEX (leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe) Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-, p-, o-Xylole, Styrol, Cumol; Falls weitere Alkylbenzole vorhanden sind, so sind diese anzugeben und in die Summe der BTEX-Aromaten mit einzurechnen.
8.2.7.8 |  | °°°° | MKW < C10 (n-Pentan, n-Hexan, Cyclohexan, n-Heptan, n-Oktan)
8.2.7.9 |  | °°°° | MTBE (Methyltertiärbutylether)
8.2.7.10 |  | °°°° | Phenol-Index nach Wasserdampfdestillation
8.2.7.11 |  | °°°° | Chlorphenole, gesamt Summe aller chlorhaltigen einkernigen Phenole (Monochlorphenole, Dichlorphenole, Trichlorphenole, Tetrachlorphenole, Pentachlorphenol – 19 Substanzen)
8.2.7.12 |  | °°°° | Chlorbenzole, gesamt Summe aller chlorhaltigen einkernigen Benzole (Mono- bis Hexachlorbenzole)
8.2.7.13 | Paketanfrage
8.2.7.13.1 |  | °°°° | LHKW und BTEX (Einzelparameterumfang siehe 2.7.3 und 2.7.7)
8.2.7.13.2 |  | °°°° | LHKW und BTEX zuzüglich MTBE / mit/ohne Vinylchlorid (Einzelparameterumfang siehe 2.7.3 und 2.7.7)
8.2.8 | Chromatographische ÜbersichtsanalysenIdentifizierung, qualitative und halbquantitative Auswertung der Hauptkomponenten; Chromatogramme sind mit vorzulegen.
8.2.8.1 |  | °°°° | GC-FID Screening
8.2.8.2 |  | °°°° | GC-ECD Screening
8.2.8.3 |  | °°°° | GC-MS Screening
|  |  | Summe - Untersuchung von Bodenproben (netto) |  | 0
Untersuchung von Bodenluftproben
Pos. | Methode | Menge | LEISTUNG/PARAMETER | Einzelpreis EP [EURO] | Gesamtpreis GP [EURO]
8.3 | Untersuchung von Bodenluftproben. Die für die Untersuchung von Bodenluftproben bzw. die Bestimmung der nachfolgend aufgeführten Parameter durchzuführenden Verfahren sind vom Anbieter anzugeben und die jeweiligen Bestimmungsgrenzen zu nennen. Die diesbezüglichen Vorgaben der BBodSchV sowie der aktuellen LfU und LfW – Merkblätter Altlasten 1 und 2 sowie 3.8/1, 3.8/4 und 3.8/5 sind dabei zu beachten. Für nicht normierte Verfahren sind die wesentlichen Verfahrensschritte anzugeben.
8.3.1 | Organische Leitparameter gem. Merkblatt 3.8/1 bzw. in Anlehnung an die BBodSchV/Anhang 2 Nr. 2
8.3.1.1 | BTEX (leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe) Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-, p-, o-Xylole, Styrol, Cumol. Falls weitere Alkylbenzole vorhanden sind, so sind sie in die Summe der BTEX-Aromaten mit einzurechnen.
8.3.1.1.1 |  | °°°° | aus Adsorbens (z. B. Aktivkohle)
8.3.1.1.2 |  | °°°° | aus Gassammelgefäßen
8.3.1.2 |  | °°°° | MKW < C10 (n-Pentan, n-Hexan, Cyclohexan, n-Heptan, n-Oktan)
8.3.1.3 | MTBE (Methyltertiärbutylether)
8.3.1.3.1 |  | °°°° | aus Adsorbens (z. B. Aktivkohle)
8.3.1.3.2 |  | °°°° | aus Gassammelgefäßen
8.3.1.4 | LHKW (Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe) Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, 1,1,1-Trichlorethan, 1,2-cis-Dichlorethen, Trichlorethen Tetrachlo-rethen
8.3.1.4.1 |  | °°°° | aus Adsorbens (z. B. Aktivkohle)
8.3.1.4.2 |  | °°°° | aus Gassammelgefäßen
8.3.1.5 |  | °°°° | Vinylchlorid aus Gassammelgefäßen
8.3.1.6 | Paketanfrage
8.3.1.6.1 |  | °°°° | LHKW und BTEX (Einzelparameterumfang siehe 8.3.1.1 und 8.3.1.4)
8.3.1.6.2 |  | °°°° | LHKW und BTEX zuzüglich MTBE und/oder Vinylchlorid (Einzelparameterumfang siehe 8.3.1.1 und 8.3.1.4)
8.3.2 | Chromatographische ÜbersichtsanalysenIdentifizierung, qualitative und halbquantitative Auswertung der Hauptkomponenten Chromatogramme sind mit vorzulegen
8.3.2.1 |  | °°°° | GC-FID Screening
8.3.2.2 |  | °°°° | GC-ECD Screening
8.3.2.3 |  | °°°° | GC-MS Screening
8.3.2.4 |  | °°°° | HPLC-MS Screening
8.3.3 |  | °°°° | Deponiegase Deponiegashauptkomponenten (CH4, CO2, O2, N2, H2S) aus Gasbeutel/Gassammelgefäß
|  |  | Summe - Untersuchung von Bodenluftproben (netto) |  | 0
Untersuchung von Eluaten und Wasserproben
Pos. | Methode | Menge | LEISTUNG/PARAMETER | Einzelpreis EP [EURO] | Gesamtpreis GP [EURO]
8.4 | Untersuchung von Eluaten und WasserprobenDie für die Untersuchung von Eluaten und Wasserproben bzw. die Bestimmung der nachfolgend aufgeführten Parameter durchzuführenden Verfahren sind vom Anbieter anzugeben und die jeweiligen Bestimmungsgrenzen zu nennen. Die diesbezüglichen Vorgaben der BBodSchV sowie der aktuellen LfU und LfW – Merkblätter Altlasten 1 und 2 sowie 3.8/1, 3.8/5 und 3.8/6 sind dabei zu beachten. Für nicht normierte Verfahren sind die wesentlichen Verfahrensschritte an-zugeben.
8.4.1 | Basisparameter gem. LFW- Merkblatt 3.8/1 bzw. in Anlehnung an die BBodSchV/Anhang 2 Nr. 2
8.4.1.1 | Physikalisch-chemische Kenngrößen
8.4.1.1.1 |  | °°°° | Elektrische Leitfähigkeit
8.4.1.1.2 |  | °°°° | pH-Wert
8.4.1.1.3 |  | °°°° | Redox-Spannung
8.4.1.1.4 |  | °°°° | Temperatur
8.4.1.1.5 |  | °°°° | Spektr. Absorptionskoeffizient (254 nm)
8.4.1.1.6 |  | °°°° | Spektr. Absorptionskoeffizient (436 nm)
8.4.1.1.7 |  | °°°° | Sauerstoff, gelöst
8.4.1.2 | Summarische Wirkungs- und Stoffgrößen
8.4.1.2.1 |  | °°°° | Basenkapazität (KB 8,2)
8.4.1.2.2 |  | °°°° | Säurekapazität (KS 4,3)
8.4.1.2.3 |  | °°°° | Calcitlösekapazität
8.4.1.2.4 |  | °°°° | DOC (Kohlenstoff, gelöster org.)
8.4.1.2.5 |  | °°°° | Permanganat-Index (Oxidierbarkeit)
8.4.1.2.6 |  | °°°° | AOX (Adsorbierbare organisch gebundene Halogene)
8.4.1.2.7 |  | °°°° | CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)
8.4.1.2.8 |  | °°°° | Gesamtstickstoff TNb
8.4.1.3 | Kationen (Metalle/Halbmetalle)
8.4.1.3.1 |  | °°°° | Calcium
8.4.1.3.2 |  | °°°° | Kalium
8.4.1.3.3 |  | °°°° | Magnesium
8.4.1.3.4 |  | °°°° | Natrium
8.4.1.3.5 |  | °°°° | Mangan
8.4.1.3.6 |  | °°°° | Ammonium-Stickstoff
8.4.1.3.7 |  | °°°° | Eisen, ges.
8.4.1.4 | Anionen
8.4.1.4.1 |  | °°°° | Chlorid
8.4.1.4.2 |  | °°°° | Sulfat
8.4.1.4.3 |  | °°°° | Nitrat
8.4.1.4.4 |  | °°°° | Nitrit
8.4.1.4.5 |  | °°°° | Phosphat, ortho
8.4.1.4.6 |  | °°°° | Kieselsäure
8.4.1.4.7 |  | °°°° | Borat
8.4.1.4.8 |  | °°°° | Sulfid; gelöst
8.4.1.4.9 |  | °°°° | Sulfid; leicht freisetzbar
8.4.1.4.10 |  | °°°° | Phospat; gesamt
8.4.2 | Anorganische Leitparameter gem. Merkblatt 3.8/1 bzw. in Anlehnung an die BBodSchV/Anhang 2 Nr. 2
8.4.2.1 | Kationen (Metalle/Halbmetalle)
8.4.2.1.1 |  | °°°° | Antimon
8.4.2.1.2 |  | °°°° | Arsen
8.4.2.1.3 |  | °°°° | Barium
8.4.2.1.4 |  | °°°° | Beryllium
8.4.2.1.5 |  | °°°° | Blei
8.4.2.1.6 |  | °°°° | Bor
8.4.2.1.7 |  | °°°° | Cadmium
8.4.2.1.8 |  | °°°° | Chrom, ges.
8.4.2.1.9 |  | °°°° | Chrom (VI)
8.4.2.1.10 |  | °°°° | Cobalt
8.4.2.1.11 |  | °°°° | Kupfer
8.4.2.1.12 |  | °°°° | Molybdän
8.4.2.1.13 |  | °°°° | Nickel
8.4.2.1.14 |  | °°°° | Quecksilber
8.4.2.1.15 |  | °°°° | Selen
8.4.2.1.16 |  | °°°° | Thallium
8.4.2.1.17 |  | °°°° | Vanadium
8.4.2.1.18 |  | °°°° | Zink
8.4.2.1.19 |  | °°°° | Zinn
8.4.2.1.20 |  | °°°° | Paketanfrage. Arsen und 7 Schwermetalle nach KVO (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)
8.4.2.2 | Anionen
8.4.2.2.1 |  | °°°° | Cyanide, gesamt
8.4.2.2.2 |  | °°°° | Cyanide, leicht freisetzbar
8.4.2.2.3 |  | °°°° | Fluorid
8.4.2.3 |  | °°°° | Multielementanalytik
8.4.2.3.1 |  | °°°° | °°°° Elemente mit ICP-MS
8.4.2.3.2 |  | °°°° | °°°° Elemente mit ICP-OES
8.4.3 | Organische Leitparameter gem. Merkblatt 3.8/1 bzw. in Anlehnung an die BBodSchV/Anhang 2 Nr. 2
8.4.3.1 | PAK
8.4.3.1.1 |  | °°°° | PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) gesamt (nach EPA ohne Acenaphthylen) [Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Ben-zo(a)anthracen, Chrysen, Ben-zo(b)fluoranthen, Benzo(k) fluo-ranthen, Benzo(a)pyren, Dibenzo(ah)anthracen, Benzo-(ghi)perylen, Indeno(123-cd)pyren, Naphthalin]
8.4.3.1.2 |  | °°°° | Naphthaline als Einzelsubtanz (Falls weitere Naphthaline (z. B. Methylnaphthaline) auftreten, so sind sie zu nennen und zur Konzentration von Naphthalin hinzu zu addieren).
8.4.3.2 | LHKW
8.4.3.2.1 |  | °°°° | LHKW (Leichtflüchtige halogenier-te Kohlenwasserstoffe) [Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, 1,1,1-Trichlorethan, 1,2-cis-Dichlorethen, Trichlorethen Tetrachlorethen]
8.4.3.2.2 |  | °°°° | Vinylchlorid
8.4.3.3 | PCB
8.4.3.3.1 |  | °°°° | PCB (Polychlorierte Biphenyle) 6 PCB nach Ballschmiter gemäß Altöl-VO (DIN 51527-1) zuzüglich PCB-118
8.4.3.3.2 |  | °°°° | Bestimmung des technischen Produkts der PCB (Polychlorierte Biphenyle). Bei Überschreitung des Hilfswertes 1 (Tab 4, LfW-Merkblatt 3.8/1) ist eine Bestimmung des technischen Produktes durchzuführen und die Menge zu bestimmen
8.4.3.4 | Pflanzenschutzmittel (PBSM) Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung einschließlich ihrer toxischen Hauptabbauprodukte
8.4.3.4.1 |  | °°°° | SHKW (Schwerflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe)
8.4.3.4.2 |  | °°°° | Organochlorpestizide(z. B. Aldrin, DDT, HCH, HCB, PCP)
8.4.3.4.3 |  | °°°° | Polychlorierte Dibenzodioxine und –furane
8.4.3.4.4 |  | °°°° | Organische Stickstoff- und Phosphor-verbindungen (z. B. Triazinherbizide)
8.4.3.4.5 |  | °°°° | Phenoxyalkancarbonsäureherbizide
8.4.3.4.6 |  | °°°° | Phenylharnstoffherbizide
8.4.3.5 |  | °°°° | Mineralölkohlenwasserstoffe (C10 bis C40)
8.4.3.6 |  | °°°° | BTEX (leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe) [Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-, p-, o-Xylole, Styrol, Cumol] Falls weitere Alkylbenzole vorhanden sind, so sind diese zu nennen und in die Summe der BTEX-Aromaten mit einzurechnen.
8.4.3.7 |  | °°°° | MKW < C10 (n-Pentan, n-Hexan, Cyclohexan, n-Heptan, n-Oktan)
8.4.3.8 |  | °°°° | MTBE (Methyltertiärbutylether)
8.4.3.9 |  | °°°° | Phenol-Index nach Wasserdampfdestillation
8.4.3.10 |  | °°°° | Chlorphenole, gesamt Summe aller chlorhaltigen einkernigen Phenole [Monochlorphenole, Dichlorphenole, Trichlorphenole, Tetrachlorphenole, Pentachlorphenol (19 Substanzen)]
8.4.3.11 |  | °°°° | Chlorbenzole, gesamt Summe aller chlorhaltigen einkernigen Benzole (Mono- bis Hexachlorbenzole)
8.4.3.12 |  | °°°° | PFC nach DIN 38407-42 (F42)
8.4.3.13 |  | °°°° | STV (Sprengstofftypische Verbindungen) nach DIN EN ISO 22478
8.4.3.12 | Paketanfragen
8.4.3.12.1 |  | °°°° | LHKW und BTEX (Einzelparameterumfang siehe 4.7.3 und 4.7.7)
8.4.3.12.2 |  | °°°° | LHKW und BTEX zuzüglich MTBE / mit/ohne Vinylchlorid (Einzelparameterumfang siehe 4.7.3 und 4.7.7)
8.4.4 | Chromatographische ÜbersichtsanalysenIdentifizierung, qualitative und halbquantitative Auswertung der HauptkomponentenChromatogramme sind mit vorzulegen.
8.4.4.1 |  | °°°° | GC-FID Screening
8.4.4.2 |  | °°°° | GC-ECD Screening
8.4.4.3 |  | °°°° | GC-MS Screening
8.4.4.4 |  | °°°° | HPLC-MS Screening
8.4.5 | Biotests
8.4.5.1 |  | °°°° | Daphnientest
8.4.5.2 |  | °°°° | Leuchtbakterientest
8.4.5.3 |  | °°°° | Algentest
|  |  | Summe – Untersuchung von Eluat – und Wasserproben (netto) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (netto) |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on B25: Parameter angeben
Note on D29: Korngröße angeben
Note on D31: Anzahl eingeben
Note on D73: Elemente eingeben
Note on D74: Elemente eingeben
Note on D212: gewünschten Einzelparameter eingeben
Note on D213: gewünschten Einzelparameter eingeben

## Teil 9 Aufschlussbohrungen
Teil 9 Aufschlussbohrungen und Grundwassermessstellenbau
Angebotsanfrage
Pos. | Menge | Einheit | Leistung (detaillierte Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Einzelpreis (EP) [Euro] | Gesamtpreis (GP) [Euro] | Bemerkung
9.1 | Allgemeines
9.1.1 | Baustelleneinrichtung
9.1.1.1 | 1 | psch | Baustelleneinrichtung In diese Position sind folgende Leistungen einzurechnen, sofern diese nicht in gesonderten Positionen erfasst sind: - Vorrichten, Einordnen, Be- und Entladen sämtlicher für die vertrags- gemäße Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte, Maschinen (s. Baubeschreibung), Werkzeuge, Baubuden, etc. im Verantwortungs- bereich des AN, - An- und Abtransport der gesamten Baustelleneinrichtung, Geräte, Maschinen, Werkzeuge etc. zur Baustelle, - Einrichten und Räumen der Baustelle einschl. aller Be- und Entladungen, Vorhalten der Baustelleneinrichtung sowie Nebenarbeiten - Kosten für Versorgungsanschlüsse (Strom, Wasser) evtl. notwendige Verkehrssicherung, Absperrung, etc. - Sammeln und Entsorgen sämtlicher Baustellenabfälle aus dem Verantwortungsbereich des AN (Schutzausrüstungen, Verpackungen, etc.) - Endreinigung des Bohrgeräts und aller eingesetzten Maschinen und Geräte, Pumpen, Schlauchleitungen etc. - Vorhalten, reinigen, Warten, reinigen aller Anlagen zur Förderung und Ableitung von Grundwasser - Schutz-, Absperr- und Sicherungsmaßnahmen, Aufbau am ersten und Abbau am letzten Bohrpunkt, - Wiederherstellung des ursprünglichen Straßen - und Geländezustandes | nur GP
9.1.1.2 | 1 | psch | Zuwegung Bohrpunkte Zuwegung zu den einzelnen Bohrpunkten, z.B. durch Auslegen und Rückbau von Zufahrtshilfen (z. B. Bohlen, Matratzen od. Moorblechen) zur Verhinderung von Flurschäden, inkl. Gestellung für die gesamte Dauer der Baumaßnahme. Der Bieter hat eigenverantwortlich alle Leistungen für eine Zuwegung zu planen und herzurichten. Einzurechnen sind insbesondere alle erforderlichen Baustoffe, Bauhilfssstoffe, Geräte und Maschinen sowie Vorhaltung, Wartung, Betrieb und Bedienung. Eine Ortseinsicht wird vor Angebotsabgabe dringend empfohlen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeit werden nicht anerkannt. Die Lage der Bohransatzpunkte ist in beiliegendem Lageplan dargestellt. | nur GP
9.1.1.3 | 1 | psch | Abflussleitung DN 80 Abflussleitung (ca. °°°° m) zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers zur Errichtung der Grundwassermessstellen vorhalten, auf- und abbauen, Ausführung nach Wahl des AN, inkl. notwendiger Druckerhöhungspumpen, Leitungsquerschnitt DN 80 | nur GP
9.1.1.4 | 1 | psch | Container für Bohrgut Container zur Aufnahme des Bohrguts aus den Bohrungen liefern und vorhalten, von Bohrpunkt zu Bohrpunkt umsetzen, am Ende der Bauzeit abtransportieren, Container sind arbeitstäglich durch Abplanen gegen Niederschlagswasser zu sichern,; inkl. Endreinigung des Containers und Entsorgung des Bohrguts (sofern unbelastet) | nur GP
9.2 | Bohrarbeiten
9.2.1 | Bohrarbeiten mit Großbohrgerät – DIN 18301
9.2.1.1 | °°°° | Stück | Aufschlussstellen herrichten Herrichten,Vorhalten, Räumen und Wiederherstellen von Aufschlussstellen zur Durchführung der Bohrungen wie im LB beschrieben inkl. Umsetzen zwischen den Bohrstellen (bis °°°° m Entfernung) betriebsfertiges Aufstellen des Bohrgerätes einschließlich aller Nebenarbeiten soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen hierfür ausgeschrieben sind.
9.2.1.2 | ___ | psch | Spartenklärung Information über unterirdische Einbauten wie Kabel, Leitungen, Kanäle etc. von öffentlichen und privaten Versorgungsträgern einholen und Koordination im Rahmen der Ortseinweisung Abstimmung der Arbeiten mit dem AG / Ing.-Büro vor Ort; inkl. Festlegung des Bohransatzpunktes, eischl. An- und Abfahrten | nur GP
9.2.2 | °°°° | cm | Aufbruch befestigter Flächen Durchbohren von befestigten Flächen für Bohrungen, inkl. fachgerechter Wiederherstellung der Versiegelung
9.2.3 | Kampfmittelfreigabe Freimessung der Ansatzpunkte mittels Förstersonde oder ähnliches durch hierfür zugelassene Firma (Vorabmessungen oder baubegleitend), Abrechnung nach Tagessätzen und Halbtagessätzen (inkl. An- und Abfahrt)
9.2.3.1 | °°°° | Stück | Halbtagespauschale (inkl. An- und Abfahrt)
9.2.3.2 | °°°° | Stück | Tagespauschale (inkl. An- und Abfahrt)
B 9.2.3.3 | Freimessung im Bereich von Metalleinbauten
B 9.2.3.3.1 | 1 | Stück | Halbtagespauschale (inkl. An- und Abfahrt) |  | nur EP
B 9.2.3.3.2 | 1 | Stück | Tagespauschale (inkl. An- und Abfahrt) |  | nur EP
B 9.2.4 | 1 | Stück | Bedarfsposition: Ausführung eines Handschachtes Ausführung eines Handschachtes zur Suche von Kabeln und Leitungen (Ausführung nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber), Tiefe bis 1,5 m u. GOK |  | nur EP
9.3 | Aufschlussbohrungen
9.3.1 | °°°° | m | Aufschlussbohrung Lockergestein 0 – 15 m Tiefe Aufschlussbohrung mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben im Lockergestein herstellen . Bohrachsenneigung zur Horizontalen 90° (lotrechte Bohrung), Bodenklassen 1-5 DIN 18300 bzw. Bodenklasse LB/LN S1, S2, S3, S4, DIN 18301, Kerndurchmesser >100 mm, Bohrverfahren nach Wahl des AN unter Beachtung der Maßgaben nach DIN 22475-1; Ein- und Ausbau einer evtl. erforderlichen Hilfsverrohrung, inkl. erforderliche Arbeiten zur Umstellung des Bohrverfahrens bei Gesteinswechsel; Erfassung der Bohrparameter und Führen des Schichtenverzeichnisses gem. DIN 14689; Tiefenbereich 0 – 15 m unter GOK
9.3.2 | °°°° | m | Aufschlussbohrung Lockergestein 15 – 30 m Tiefe Aufschlussbohrung mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben im Lockergestein herstellen . Bohrachsenneigung zur Horizontalen 90° (lotrechte Bohrung), Bodenklassen 1-5 DIN 18300 bzw. Bodenklasse LB/LN S1, S2, S3, S4, DIN 18301, Kerndurchmesser >100 mm, Bohrverfahren nach Wahl des AN unter Beachtung der Maßgaben nach DIN 22475-1; Ein- und Ausbau einer evtl. erforderlichen Hilfsverrohrung, inkl. erforderliche Arbeiten zur Umstellung des Bohrverfahrens bei Gesteinswechsel; Erfassung der Bohrparameter und Führen des Schichtenverzeichnisses gem. DIN 14689; Tiefenbereich 15 – 30 m unter GOK
9.3.3 | °°°° | m | Aufschlussbohrung Festgestein 0 – 15 m Tiefe Aufschlussbohrung mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben im Festgestein herstellen . Bohrachsenneigung zur Horizontalen 90° (lotrechte Bohrung), Bodenklassen 6 und 7 DIN 18300 bzw. Bodenklasse FD 1 bis FD 4 und FZ1 bis FZ 4 nach DIN 18301, Kerndurchmesser >100 mm, Bohrverfahren nach Wahl des AN unter Beachtung der Maßgaben nach DIN 22475-1; Ein- und Ausbau einer evtl. erforderlichen Hilfsverrohrung, inkl. erforderliche Arbeiten zur Umstellung des Bohrverfahrens bei Gesteinswechsel; Erfassung der Bohrparameter und Führen des Schichtenverzeichnisses gem. DIN 14689; Tiefenbereich 0 – 15 m unter GOK
9.3.4 | °°°° | m | Aufschlussbohrung Festgestein 15 – 30 m Tiefe Aufschlussbohrung mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben im Festgestein herstellen . Bohrachsenneigung zur Horizontalen 90° (lotrechte Bohrung), Bodenklassen 6 und 7 DIN 18300 bzw. Bodenklasse FD 1 bis FD 4 und FZ1 bis FZ 4 nach DIN 18301, Kerndurchmesser >100 mm, Bohrverfahren nach Wahl des AN unter Beachtung der Maßgaben nach DIN 22475-1; Ein- und Ausbau einer evtl. erforderlichen Hilfsverrohrung, inkl. erforderliche Arbeiten zur Umstellung des Bohrverfahrens bei Gesteinswechsel; Erfassung der Bohrparameter und Führen des Schichtenverzeichnisses gem. DIN 14689; Tiefenbereich 15 – 30 m unter GOK
9.3.5 | °°°° | m | Aufschlussbohrung Festgestein 30 – 45 m Tiefe Aufschlussbohrung mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben im Festgestein herstellen . Bohrachsenneigung zur Horizontalen 90° (lotrechte Bohrung), Bodenklassen 6 und 7 DIN 18300 bzw. Bodenklasse FD 1 bis FD 4 und FZ1 bis FZ 4 nach DIN 18301, Kerndurchmesser >100 mm, Bohrverfahren nach Wahl des AN unter Beachtung der Maßgaben nach DIN 22475-1; Ein- und Ausbau einer evtl. erforderlichen Hilfsverrohrung, inkl. erforderliche Arbeiten zur Umstellung des Bohrverfahrens bei Gesteinswechsel; Erfassung der Bohrparameter und Führen des Schichtenverzeichnisses gem. DIN 14689; Tiefenbereich 30 – 45 m unter GOK
B 9.3.6 | 1 | m | Bedarfsposition: Aufschlussbohrung Festgestein 45 – 80 m Tiefe Aufschlussbohrung mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben im Festgestein herstellen . Bohrachsenneigung zur Horizontalen 90° (lotrechte Bohrung), Bodenklassen 6 und 7 DIN 18300 bzw. Bodenklasse FD 1 bis FD 4 und FZ1 bis FZ 4 nach DIN 18301, Kerndurchmesser >100 mm, Bohrverfahren nach Wahl des AN unter Beachtung der Maßgaben nach DIN 22475-1; Ein- und Ausbau einer evtl. erforderlichen Hilfsverrohrung, inkl. erforderliche Arbeiten zur Umstellung des Bohrverfahrens bei Gesteinswechsel; Erfassung der Bohrparameter und Führen des Schichtenverzeichnisses gem. DIN 14689; Tiefenbereich 45 – 80 m unter GOK |  | nur EP
B 9.3.7 | 1 | Stck | Bedarfsposition: Kurzpumpversuch im offenen Bohrloch Kurzpumpversuch (max. 2 Stunden Pumpzeit) im nicht ausgebauten Bohrloch der Aufschlussbohrung auf Anweisung Fachbauleitung AG inkl. Ein- und Ausbau einer Unterwasserpumpe (Leistung mind. 1 l/sec) mit Steigleitung, Abflussleitung, etc. inkl. regelbares Ventil mit Teflonschlauch am Ende der Steigleitung zur Wasserprobenahme; Einbautiefe : bis ca.°°°° m |  | nur EP
9.3.8 | °°°° | Stck | Reinigen und Klarspülen Reinigen und Klarspülen der Bohrung vom Nachfall nach Erreichen der Bohrendteufe mit Druckluft oder Wasser zum Klarspülen (Trinkwasserqualität)
9.3.9 | °°°° | m | Verfüllen von Bohrlöchern Verfüllen / Verpressen von Bohrlöchern im Kontruktorverfahren mit Durchmesser gem. Bohrverfahren nach Wahl des AN mit handelsüblichem Dämmer bzw. Füllbinder; Einbautiefen bis °°°°° m unter GOK gemäß Angaben der Fachbauleitung des AG. |  |  | Fabrikat angeben
9.3.10 | °°°° | m | Kernkisten Liefern und Vorhalten von einfächrigen Kernkisten aus Holz mit abnehmbarem Deckel; Länge innen 105 cm, Breite und Höhe nach Kerndurchmesser; einschließlich Entnahme der Bohrkerne und des Bohrguts aus dem Kernrohr und Lagern von Bohrkernen und Bohrgut in den Kisten inkl. Beschriftung derselben nach Vorgaben Fachbauleitung AG; Entleeren der Kernkisten in Container nach Freigabe AG
9.4 | Pegelherstellung
9.4.1 | °°°° | Stück | Ansatzstellen herrichten Herrichten der Ansatzstellen zur Durchführung des Aufbohrens der Aufschlussbohrungen auf den vorgesehenen Durchmesser inkl. Umsetzen zwischen den Bohrstellen, betriebsfertiges Aufstellen einschl. aller Nebenarbeiten, soweit im LV keine gesonderten Positionen ausgewiesen sind
9.4.2 | Aufbohren einer Aufschlussbohrung für eine GW-Messstelle, Bohrrichtung vertikal, Bohrenddurchmesser mind. 300 mm in Locker- und Festgestein in allen Bodenklassen, inkl. Einbau einer Hilfsverrohrung |  |  |  |  | Bohrvergfahren angeben
9.4.2.1 | °°°° | lfm | Bohrtiefe 0 bis 15 m
9.4.2.2 | °°°° | lfm | Bohrtiefe 15 bis 30 m
9.4.2.3 | °°°° | lfm | Bohrtiefe 30 bis 45 m
9.4.2.4 | °°°° | lfm | Bohrtiefe 45 bis 80 m
9.4.3 | °°°° | Stck | Reinigen und Klarspüle Reinigen und Klarspülen der Bohrung vom Nachfall nach Erreichen der Bohrendteufe mit Druckluft oder Wasser zum Klarspülen (Trinkwasserqualität)
9.5 | Ausbau einer Grundwassermessstelle
9.5.1 | °°°° | lfm | Lieferung, Einbau Filterrohre Liefern und Einbau von Filterrohren geschlitzt aus PVC –U nach DIN 4925, Teil 2, Kunststoff verstärkt in Standardlänge mit Gewinde, DN 125 mm, Einbau inkl. Abstandhalter und Führungsschellen.
9.5.2 | °°°° | lfm | Lieferung Einbau Vollwandrohre Liefern und Einbau von DN 125 (5“) Vollwandrohren, PVC-U nach DIN 4925, Teil 2, Kunststoff verstärkt mit wasserdichten Verbindungen, Rohrstöße außen mit Isolierband verklebt, inkl. Abstandhalter und Führungsschellen
9.5.3 | °°°° | lfm | Filterkies Lieferung und fachgerechter Einbau einer Schüttung aus Filterkies / Filtersand, DIN 4924. Einbau der Schüttung unter gleichzeitigem Kolben; Die Körnung ist auf die anstehenden Schichten abzustimmen
9.5.4 | °°°° | lfm | Filtersand für Sandgegenfilter Lieferung und fachgerechter Einbau von Filtersand DIN 4924 zwischen Filterkies und Abdichtung als Sandgegenfilter, Stärke mind. 0,5 m. Die Körnung ist auf die anstehenden Schichten abzustimmen.
9.4.5 | °°°° | lfm | Abdichtung mit Ton-Zementgemisch fachgerechte Abdichtung im Ringraum zwischen Bohrlochwand und Vollwandrohr mit Ton-Zement Gemisch
9.5.6 | °°°° | lfm | Abdichtung mit Compaktonit oder vergleichbar fachgerechte Abdichtung im Ringraum zwischen Bohrlochwand und Vollwandrohr mit Compaktonit oder vergleichbar unter gleichzeitiger Zugabe von Wasser (Trinkwasserqualität)
9.5.7 | °°°° | Stück | Ausbau als Unterflurmessstelle Lieferung und Einbau einer tagwasserdichten und befahrbaren Straßenkappe (bis °°°° t) mit Schacht (z. B. Straßenhydrantenkappe aus Gusseisen) inkl. Betonfundamentplatte mit Rohrdurchführung und Entwässerung, 5"- verschließbare Pegelabschlusskappe (z. B. SEBA-Kappe mit 5-Kant-Sicherheitsverschluss oder vergleichbar) Einbau auf Höhe Geländeoberkante;
9.5.8 | °°°° | Stück | Ausbau als Überflurmessstelle Oberirdischer Ausbau einer Grundwassermessstelle mit einbetoniertem verzinktem Stahlrohr (Überschubrohr DN 150), ca. 0,8 m ü. GOK mit verschließbarer Abschlusskappe (z. B. Seba- Kappe mit 5-Kant-Sicherheitsverschluss oder vergleichbar)
9.5.9 | °°°° | Stück | Anfahrschutz Liefern und fachgerechter Einbau von Betonringen / Betonsockeln als Anfahrtsschutz für den Überflurausbau der Grundwassermessstelle
9.5.10 | °°°° | Stück | Entsanden, Klarpumpen inkl. Ableitung Grundwasser in Kanal o. ä. Entsanden und Klarpumpen der GW-Messstelle bis keine Trübung mehr feststellbar ist und technische Sandfreiheit erreicht ist; Aufzeichnung der Fördermenge, des Absenkungsverlaufs und des Wiederanstieges; Ableitung des geförderten Grundwassers in Kanaleinleitstelle oder Oberflächengewässer Entfernung ca.°°°° m; am Pegelkopf ist eine Entnahmestelle zur kontrollierten Grundwasserprobenahme während des Pumpbetriebes vorzuhalten (Edelstahl mit Teflonschlauch 30 cm)
9.5.11 | °°°° | Stück | Entsanden, Klarpumpen inkl. Ableitung Grundwasser in Zwischenlagertank Entsanden und Klarpumpen der GW-Messstelle bis keine Trübung mehr feststellbar ist und technische Sandfreiheit erreicht ist; Aufzeichnung der Fördermenge, des Absenkungsverlaufs und des Wiederanstieges; Ableitung des geförderten Grundwassers in Zwischenlagertank; am Pegelkopf ist eine Entnahmestelle zur kontrollierten Grundwasserprobenahme während des Pumpbetriebes vorzuhalten (Edelstahl mit Teflonschlauch 30 cm)
9.6 | Regiearbeiten
9.6.1 | Stillstand / Wartezeiten
B 9.6.2.1 | 1 | Tag | Bedarfsposition Bohrgerät ohne Personal Verrechnungssatz für Bohrgerät (inkl. sämtlicher erforderlicher Gerätschaften) für Wartezeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind. |  | nur EP
B 9.6.1.2 | 1 | Std | Bedarfsposition Bohrgerät mit Personal Verrechnungssatz für Bohrgerät (inkl. sämtlicher erforderlicher Gerätschaften) einschließlich Bohrtrupp für Wartezeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind. |  | nur EP
B 9.7. | Bedarfsposition: Honorarstundensätze: Honorarstundensätze für unvorhergesehene Arbeiten auf besondere Anordnung des Auftraggebers
B 9.7.1 | 1 | Std. | Bohrmeister |  | nur EP
B 9.7.2 | 1 | Std. | Bohrgehilfe |  | nur EP
B 9.7.3 | 1 | Std. | Bohrhelfer |  | nur EP
B 9.7.4 | 1 | Std. | Techniker |  | nur EP
|  |  | Summe (netto) Aufschlussbohrungen und Grundwassermessstellenbau |  | 0
|  |  | zzgl. Umsatzsteuer (19 %) |  | 0
|  |  | Gesamtsumme (brutto) |  | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort |  |  | rechtsgültige Unterschrift |  |  | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen
Note on B21: z.B. im Bereich von Gleisanlagen
Note on D10: bitte beachten - diese Position in nur kalkulierbar, wenn im Textteil alle notwendigen Informationen gegeben werden!
Note on D11: geschätze Länge der benötigten Abflussleitungen eintragen
Note on D15: Entfernung eingeben eingeben
Note on D17: Art der wiederherzustellenden Versiegelung angeben; bei verschiedenen Versiegelungsarten weitere Positionen einfügen
Note on D32: Einbautiefe angeben
Note on D34: Verfülltiefe angeben
Note on D51: angeben bis wieviel Tonnen die Fahrbahn später befahrbar sein muss; ggf. Bauklasse der Straßenkappe angeben
Note on D54: Einleitstelle auswählen und Entfernung zum Oberflächengewässer oder Kanaleinleitstelle angeben (siehe Anmerkungen im Textteil des LB)

## Honorarzusammenstellung
Honorarzusammenstellung Freiberufliche Leistungen und Dienstleistungen
Angebotsanfrage
Teil | Leistung | Summe (netto) [Euro]
1 | Ingenieurleistungen (inkl. Nebenkosten)
2 | Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten
3 | Aufschlussarbeiten
4 | Probenahme
5 | Stundenlohnarbeiten
6 | Entsorgung
7 | Arbeitsschutz
8 | Analytik, Untersuchung von Boden-, Bodenluftproben, Eluaten und Wasserproben
| Gesamtsumme (netto) in Euro | 0
| zzgl. Umsatzsteuer (19 %) | 0
| Gesamtsumme (brutto) in Euro | 0
Bindefrist für das Angebot:
Datum, Ort | rechtsgültige Unterschrift | Firmenstempel
Note on A3: Titel der Angebotsanfrage einfügen